# Kulový ventil JOUKA  s hliníkovým tělem

DN15-DN100

JOUKA hliníkový kulový kohout  je výsledek dlouhého vývoje. Snadná montáž, ovládaní a díky velkému úsilí vznikl vysoce kvalitní produkt za nízkou cenu.

Tělo je hliníkové – nekorozívní.. Z důvodu jeho provozní spolehlivosti  se hliníkový ventil stal velmi populární jak  systém uzavírání a ovládání s řízením ručním i pneumatickým ovládáním.

Aplikace:

- chemický, petrochemický a ropný průmysl

- energetika, teplárenství a plynárenství, topné systémy

- zpracování odpadních vod a pitné vody, bazény

- pneumatická doprava i mimořádně abrazivních hmot

- chladící, klimatizační zařízení, vzduchotechnika

- hasící systémy, cisterny, hasičské vozidla

- hobby, dílny, profesionální vybavení dílen

Některé výhody hliníkového kulového uzávěru JOUKA::

- Nízká hmotnost

- Hliníková konstrukce zajišťuje téměř nulové riziko netěsnosti

- Rychlý a snadné uzavírání, dle polohy páky, nebo osy jasně viditelná poloha uzavírací koule

- Jednoduchost montáže: závit, svár nebo přírubový spoj

- Snadný servis, oprava: jednoduchá montáž a demontáž

- Spolehlivý a bezporuchový provoz ve všech pozicích a nepatrných odpor pro médium

- Uzavírající koule je  z anodiziovaného hliníku nebo tvrdého chrómu zaručující bezporuchový chod

- Těsnění koule je z dosažitelného PTFE materiálu

- Těsnicí kroužky příruby a dříku jsou Vitonové. Koule se opírá o  těsnicí kroužek   EPDM, NBR nebo

PTFE.

- Ovládání může být i pneumatické s Penuto-Jouka

Kulový ventil JOUKA je zhotovený z tří částí, co je velice výhodné k  instalaci, údržbě a opravě. Při výměně nebo opravě se snadno vymění jenom poškozená část.

Tělo ventilu:     	                       antioxidační hliník, DN 20-65 6063A, DN 80-100 6082A

Uzavírací koule:	                       alternativně anodického okysličováného hliníku, uhlíkové oceli,

s tvrdým  pochromováním nebo nerezová ocel -AISl 316.

Těsnění koule:   		PTFE.

Příruby :             		závitové, navařovací, hliníkové, ocelové, nebo z nerezové oceli.

Těsnění příruby a ucpávky:       Viton, lze dodat s těsnicím kroužkem EPDM, NBR nebo PTFE

Teplotní třída                          -40 °C / +130 °C, pH 4.5 - 8.5.

| Part no. | Qty | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Body |
| 2 | 1 | Ball |
| 3 | 2 | Ball Seat |
| 4 | 1 | Stem |
| 5a | 2 | Flange with BSP thread |
| 5b | 2 | Weldneck flange |
| 5c | 2 | Flange with loose flanges of aluminium |
| 5d | 2 | Flange, smooth |
| 6 | 1 | Lever |
| 7 | 4 | Hexagonal Screw |
| 8 | 4 (8) | Hexagonal Nut |
| 9 | 1 | Hexagonal Screw |
| 10 | 2 | O-ring |
| 11 | 2 | O-ring |
| 12 | 1 | Bearing |
| 13 | 1 | Washer |
| 14 | 1 | Spring Washer |
| 15 | 1 | Washer |